## Ön Kapak
2025 FİYAT LİSTESİ 31.12.2025 Tarihine Kadar Geçerlidir.
Prosense Teknoloji Sanayi Ananom Sirketi Cumhuriyet Mah. Mermer Sok. No: 16/1, 34876, Kartal, Istanbul T: +90 (216) 306 77 88 ¦ F: +90 (216) 473 81 29 www.prosense.com.tr ¦ info@prosense.com.tr

## İskonto Planı
İSKONTO PLANI
| Açıklama | İskonto Kodu | İskonto Oranı
| Prosense | PP | 10%
| Diğer Ürünler | PF | 0%
| Projeler | SP | 0%
| Prosense Parking | PC | 0%
| Net | NT | 0%
| Bize Danışınız | FS | 0%
| Döviz Birimi | €
Tüm fiyatlarımız EXW cinsinden verilmiştir. KDV ve kargo ücretleri dahil değildir. İstisnai durumlar olabilmektedir fakat bu tarz durumlar için gereken adet, standart olmayan bir cihazın kullanılacak sisteme uygunluğu, kalibrasyon prosedürleri ve ortaya çıkabilecek olası teknik sorunlar dikkate alınmalıdır. Prosense hüküm ve koşullarına tabidir. Prosense ürünün tasarımını veya teknik özelliklerini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar
Bizimle İletişime Geçin satis@prosense.com.tr

## Tehlikeli Alan
3000X IR3 EXD ALEV DEDEKTÖRÜ
Genel Özellikler:
3 Kızılötesi Sensör 3 Sn Alarm Süresi Algılama Aralığı: 60m Görüş alanı: Yatay 90 °, Dikey 90 ° Explosion proof : - Ex d IIB+H2 T5 IP66/67(KGS) - II 2G Ex db IIB+H2 T5 Ta= -40°C to 75°C IP66 / IP67(ATEX) - Class I Division 1 Groups B,C and D(FM) - Class II Division 1 Groups E,F and G(FM) - Class III (FM) - Ex dIIC T5 Gb DIP A21 TA, T5 IP67(NEPSI) Röle, 4-20mA, RS-485 Diyagnostik sensör arızası etkinleştirme - Kendi kendine test Paslanmaz Çelik Kasa,IP66/IP67 FM, FMUS, ATEX, IECEx, CCCF, NEPSI, KFI, KGS
Ürün Kodu | Açıklama | Liste Fiyatı | Bayi Fiyatı | İndirim Oranı | İndirim Kodu
PRFD-3000X | IR3 Alev Dedektörü | 4750 | 4750 | 0% | PF
PBK-02 | 2000/3000 Alev Dedektörü Montaj Ayağı | 250 | 250 | 0% | PF
PRSC-05 | 2000/3000 Alev Dedektörü Güneşlik | 60 | 60 | 0% | FS
PRF-A-3000X | 3000 Alev Dedektörü Toz Temizleme için Hava Kalkanı | 0 | 0 | 0% | FS
PTL3000 | IR3 Test Lambası | 4750 | 4750 | 0% | NT
2000X UV/IR EXD ALEV DEDEKTÖRÜ
Genel Özellikler:
Ultraviyole ve Kızılötesi 3 Sn Alarm Süresi Algılama Aralığı: 30m Görüş alanı: Yatay 90 °, Dikey 90 ° Explosion proof : - Class I Division 1 Groups B,C and D(FM) - Class II Division 1 Groups E,F and G(FM) - Class III (FM) - Ex db IIB+H2 T6(ATEX, KGS) Röle, 4-20mA, RS-485 Diyagnostik sensör arızası etkinleştirme - Kendi kendine test Paslanmaz Çelik Kasa,IP66 FM, FMUS, ATEX, IECEx, KGS
Ürün Kodu | Açıklama | Liste Fiyatı | Bayi Fiyatı | İndirim Oranı | İndirim Kodu
PRFD-2000X | UV/IR Alev Dedektörü | 4750 | 4750 | 0% | PF
PBK-02 | 2000/3000 Alev Dedektörü Montaj Ayağı | 250 | 250 | 0% | PF
PRSC-05 | 2000/3000 Alev Dedektörü Güneşlik | 60 | 60 | 0% | FS
PRF-A-2000X | 2000 Alev Dedektörü Toz Temizleme için Hava Kalkanı | 0 | 0 | 0% | FS
PTL205 | UV/IR Test Lambası | 4500 | 4500 | 0% | NT
2000X-H UV/IR EXD ALEV DEDEKTÖRÜ
Genel Özellikler:
Ultraviyole ve Kızılötesi 3 Sn Alarm Süresi Algılama Aralığı: 4.5m Görüş alanı: Yatay 90 °, Dikey 90 ° Explosion proof : - Class I Division 1 Groups B,C and D(FM) - Class II Division 1 Groups E,F and G(FM) - Class III (FM) - Ex d IIB+H2, T6(ATEX) Röle, 4-20mA, RS-485 Diyagnostik sensör arızası etkinleştirme - Kendi kendine test Paslanmaz Çelik Kasa,IP66 FM, FMUS, ATEX
Ürün Kodu | Açıklama | Liste Fiyatı | Bayi Fiyatı | İndirim Oranı | İndirim Kodu
PRFD-2000X-H | UV/IR Hidrojen Alevi Dedektörü | 4600 | 4600 | 0% | PF
PBK-02 | 2000/3000 Alev Dedektörü Montaj Ayağı | 250 | 250 | 0% | PF
PRSC-05 | 2000/3000 Alev Dedektörü Güneşlik | 60 | 60 | 0% | FS
PRF-A-2000X | 2000 Alev Dedektörü Toz Temizleme için Hava Kalkanı | 0 | 0 | 0% | FS
PTL205 | UV/IR Test Lambası | 4500 | 4500 | 0% | NT
UV/IR EXD ALEV DEDEKTÖRÜ
Genel Özellikler:
Ultraviyole ve Kızılötesi 3 Sn Alarm Süresi Nominal algılama aralığı: 30m Algılama açısı: 100 °, Koni tipi Röle, 4-20mA, RS485 Diyagnostik sensör arızası etkinleştirme - Kendi kendine test Uzaktan tanılama AÇMA / KAPATMA kontrolü (BIT) Alüminyum Kasa, IP66 ATEX, CCCF, NEPSI, Russia, Russia Ex, KFI, KGS, KGS Dust Ex
Ürün Kodu | Açıklama | Liste Fiyatı | Bayi Fiyatı | İndirim Oranı | İndirim Kodu
PRFD-2FTN | UV/IR Alev Dedektörü | 2150 | 2150 | 0% | PF
PBK-01 | 2FT Alev Dedektörü Montaj Ayağı | 100 | 100 | 0% | PF
PRSC-02 | 2FT Alev Dedektörü Güneşlik | 60 | 60 | 0% | FS
PRF-A-02 | 2FT Alev Dedektörü Toz Temizleme için Hava Kalkanı | 0 | 0 | 0% | FS
PTL205 | UV/IR Test Lambası | 4500 | 4500 | 0% | NT
Güç Kaynakları, Bağlantı Ekipmanları
Ürün Kodu | Açıklama | Liste Fiyatı | Bayi Fiyatı | İndirim Oranı | İndirim Kodu
PG-PS120 | 24V 3A Hata Çıkışlı Güç Kaynağı, EN54-4 | 350 | 315 | 10% | PP
PA-1207 | 12V 7A Kuru Tip Akü | 50 | 45 | 10% | PP
PR-KT12A | Atex Sertifikalı 1/2" Kör Tapa, Alüminyum | 20 | 18 | 10% | PP
PR-KT12 | Atex Sertifikalı 1/2" Kablo Glendi, Nikel Kaplı Pirinç | 25 | 22.5 | 10% | PP
PR-KT12-SS | Atex Sertifikalı 1/2" Kablo Glendi, Paslanmaz Çelik | 50 | 45 | 10% | PP
PR-KT34A | Atex Sertifikalı 1/2" Kör Tapa, Alüminyum | 25 | 22.5 | 10% | PP
PR-KT34 | Atex Sertifikalı 1/2" Kablo Glendi, Nikel Kaplı Pirinç | 25 | 22.5 | 10% | PP
PR-KT34-SS | Atex Sertifikalı 1/2" Kablo Glendi, Paslanmaz Çelik | 80 | 72 | 10% | PP
PR-NYY12 | Atex Sertifikalı 1/2" Kablo Glendi, Nikel Kaplı Pirinç | 30 | 27 | 10% | PP
PR-NYY12S | Atex Sertifikalı 1/2" Kablo Glendi, Çelik Spiral Girişli | 40 | 36 | 10% | PP
PR-NYY12-SS | Atex Sertifikalı 1/2" Kablo Glendi, Paslanmaz Çelik | 60 | 54 | 10% | PP
PR-NYY34 | Atex Sertifikalı 3/4" Kablo Glendi, Nikel Kaplı Pirinç | 35 | 31.5 | 10% | PP
PR-NYY34-SS | Atex Sertifikalı 3/4" Kablo Glendi, Paslanmaz Çelik | 125 | 112.5 | 10% | PP
PR-R3412 | Atex Sertifikalı 3/4" - 1/2" NPT Redüksiyon | 20 | 18 | 10% | PP

## Güvenli Alan
TAKEX Dahili Tip UV Alev Dedektörü
Genel Özellikler:
Ultraviyole Ayarlanabilir Alarm 4 modda (0,2sn, 1sn, 6sn, 30sn) Nominal algılama aralığı: 10m 80dB Dahili Buzzer Röle Çıkışı Durum Led Göstergesi, ABS Gövde, 24VdC
Ürün Kodu | Açıklama | Liste Fiyatı | Bayi Fiyatı | İndirim Oranı | İndirim Kodu
PFS-2000E | UV Alev Dedektörü, Taban Dahil | 500 | 500 | 0% | PF
TAKEX Harici/Dahili Tip UV Alev Dedektörü
Genel Özellikler:
Ultraviyole 2 seviyede ayarlanabilir duyarlılık Ayarlanabilir Alarm 4 modda (1sn, 6sn, 15sn, 30sn) Gece / Gündüz Ayarı Nominal algılama aralığı: 10m Röle Çıkışı Durum Led Göstergesi, ABS Gövde, 24VdC
Ürün Kodu | Açıklama | Liste Fiyatı | Bayi Fiyatı | İndirim Oranı | İndirim Kodu
PFS-5000E | Harici Tip Uv Alev Dedektörü, Taban Dahil | 750 | 750 | 0% | PF
Siemens Ex-ib Alev Dedektörü
Genel Özellikler:
3 Sensörlü İşleme Ex-i Kendinden güvenlikli IP67 Koruma sınıfı EN54-10, IEC 60079-0, IEC 60079-11 Standartlarına uygun VDS, ATEX,LPCB, DNV GL (Marine)
Ürün Kodu | Açıklama | Liste Fiyatı | Bayi Fiyatı | İndirim Oranı | İndirim Kodu
DF1101-EX | SIEMENS INFRARED Flame Detector, 20M | 2000 | 2000 | 0% | PF
DFB1190 | SIEMENS DF1101-EX Detector Base | 80 | 80 | 0% | PF
DFSB3 | SB3 ZENER DIODE BARRIER | 300 | 300 | 0% | PF
Güç Kaynakları, Bağlantı Ekipmanları
Ürün Kodu | Açıklama | Liste Fiyatı | Bayi Fiyatı | İndirim Oranı | İndirim Kodu
PG-PS120 | 24V 3A Hata Çıkışlı Güç Kaynağı, EN54-4 | 350 | 315 | 10% | PP
PA-1207 | 12V 7A Kuru Tip Akü | 50 | 45 | 10% | PP
PR-KT12A | Atex Sertifikalı 1/2" Kör Tapa, Alüminyum | 20 | 18 | 10% | PP
PR-KT12 | Atex Sertifikalı 1/2" Kablo Glendi, Nikel Kaplı Pirinç | 25 | 22.5 | 10% | PP
PR-KT12-SS | Atex Sertifikalı 1/2" Kablo Glendi, Paslanmaz Çelik | 50 | 45 | 10% | PP
PR-KT34A | Atex Sertifikalı 1/2" Kör Tapa, Alüminyum | 25 | 22.5 | 10% | PP
PR-KT34 | Atex Sertifikalı 1/2" Kablo Glendi, Nikel Kaplı Pirinç | 25 | 22.5 | 10% | PP
PR-KT34-SS | Atex Sertifikalı 1/2" Kablo Glendi, Paslanmaz Çelik | 80 | 72 | 10% | PP
PR-NYY12 | Atex Sertifikalı 1/2" Kablo Glendi, Nikel Kaplı Pirinç | 30 | 27 | 10% | PP
PR-NYY12S | Atex Sertifikalı 1/2" Kablo Glendi, Çelik Spiral Girişli | 40 | 36 | 10% | PP
PR-NYY12-SS | Atex Sertifikalı 1/2" Kablo Glendi, Paslanmaz Çelik | 60 | 54 | 10% | PP
PR-NYY34 | Atex Sertifikalı 3/4" Kablo Glendi, Nikel Kaplı Pirinç | 35 | 31.5 | 10% | PP
PR-NYY34-SS | Atex Sertifikalı 3/4" Kablo Glendi, Paslanmaz Çelik | 125 | 112.5 | 10% | PP
PR-R3412 | Atex Sertifikalı 3/4" - 1/2" NPT Redüksiyon | 20 | 18 | 10% | PP