## Ön Kapak
2025 FİYAT LİSTESİ 31.12.2025 Tarihine Kadar Geçerlidir.
Prosense Teknoloji Sanayi Ananom Sirketi Cumhuriyet Mah. Mermer Sok. No: 16/1, 34876, Kartal, Istanbul T: +90 (216) 306 77 88 ¦ F: +90 (216) 473 81 29 www.prosense.com.tr ¦ info@prosense.com.tr

## İskonto Planı
DISCOUNT STRUCTURE
| Açıklama | Discount Code | Discount Rates
| Prosense | PP | 0%
| Diğer Ürünler | PF | 0%
| Projeler | SP | 0%
| Prosense Parking | PC | 0%
| Net | NT | 0%
| Bize Danışınız | FS | 0%
| Döviz Birimi | €
| Döviz Birimi | $
| Döviz Birimi | £
| Döviz Birimi | ₺
Tüm fiyatlarımız EXW cinsinden verilmiştir. KDV ve kargo ücretleri dahil değildir. İstisnai durumlar olabilmektedir fakat bu tarz durumlar için gereken adet, standart olmayan bir cihazın kullanılacak sisteme uygunluğu, kalibrasyon prosedürleri ve ortaya çıkabilecek olası teknik sorunlar dikkate alınmalıdır. Prosense hüküm ve koşullarına tabidir. Prosense ürünün tasarımını veya teknik özelliklerini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar
Bizimle İletişime Geçin satis@prosense.com.tr

## PS - Otopark
PS SERİSİ OTOPARK GAZ DEDEKTÖRÜ
Prosense PPS+ serisi gaz dedektörleri kapalı otoparklardaki veya tünellerdeki karbon monoksit, LPG ve azot dioksit gazlarını sürekli olarak izlemek için geliştirilmiştir.
Özellikler:
• EN 50545-1:2015 Sertifikalı • Birinci Sınıf Endüstriyel Sensör • RS485 Modbus RTU Haberleşme • Röle Çıkışları (Sadece PPS-R modelinde mevcuttur) • ABS Plastik, IP54 (PPS, PPS+, PPS-R) • Alüminyum Gövde, IP65 (PPS-AL) • EN 50270, 2014/30 EU(EMC), EN 61000-6-3, EN 60000-3-3 • EN 60000-3-2, 2014/30 EU(EMC)
PS SERİSİ OTOPARK GAZ ALGILAMA SİSTEMİ
No | Ürün Kodu | Açıklama | Liste Fiyatı | Bayi Fiyatı | İndirim Oranı | İndirim Kodu
1 | PPS+-CO | Karbonmonoksit Gaz Dedektörü, 0-300 ppm, EN50545-1, ABS Plastik, IP54 | 250 | 250 | 0% | PC
2 | PPS+-NO2 | Nitrojen Dioksit Gaz Dedektörü, 0-30 ppm, EN50545-1, ABS Plastik, IP54 | 500 | 500 | 0% | PC
3 | PPS-LPG | LPG Gaz Dedektörü, 0-100 % LEL, ABS Plastik, IP54 | 400 | 400 | 0% | PC
PPS MANAGER OTOPARK GAZ KONTROL PANELİ
Genel Özellikler:
• 4 zone kadar genişleyebilme • Her zone için 32 adede kadar dedektör haberleştirme (toplam 128 dedektör) • Ortalama veya yüksek alarm seviyesine göre alarm seçeneği • Her dedektör seviyesini izleme • Her bölge için 2x8 LCD ekran • Her bölge için 5 ayrı LED durumu • Her bölge için 2 Alarm rölesi • 1 Alarm ve 1 Arıza röle çıkışı durumu • 800m'ye kadar hat uzunluğu • 2x12V-4.3A akü bağlantı imkanı
| Uygun Modeller: |  | PPS MANAGER KONTROL PANELİ
PPS (PPS-R Hariç)
No | Ürün Kodu | Açıklama | Liste Fiyatı | Bayi Fiyatı | İndirim Oranı | İndirim Kodu
1 | PPS-KP1 | PS Manager 1 Bölge Adresli Gaz Kontrol Paneli | 950 | 950 | 0% | PC
2 | PPS-KP2 | PS Manager 2 Bölge Adresli Gaz Kontrol Paneli | 1150 | 1150 | 0% | PC
3 | PPS-KP3 | PS Manager 3 Bölge Adresli Gaz Kontrol Paneli | 1300 | 1300 | 0% | PC
4 | PPS-KP4 | PS Manager 4 Bölge Adresli Gaz Kontrol Paneli | 1400 | 1400 | 0% | PC
5 | PPS-ZONE | PS Manager Zone Genişleme Kartı | 300 | 300 | 0% | PC
6 | PPS-Z-RS | PS Manager Zone Bazlı RS485 Modülü | 750 | 750 | 0% | PC
PROSENSE PPS MANAGER AKSESUARLARI
No | Ürün Kodu | Açıklama | Liste Fiyatı | Bayi Fiyatı | İndirim Oranı | İndirim Kodu
1 | S-GSM | 3 Giriş, 1 Çıkış Telefon ve SMS Modülü | 400 | 400 | 0% | PP
2 | S-KEY | Panel Kilidi | 150 | 150 | 0% | PP
3 | PG-PS120 | 24V 3A Hata Çıkışlı Güç Kaynağı, EN54-4 | 350 | 350 | 0% | PP
4 | PA-1207 | 12V 7A Kuru Tip Akü | 50 | 50 | 0% | PP
5 | PY-MINI | IP21C Flaşörlü Siren, EN54-3, EN54-23, 100dB | 60 | 60 | 0% | PP
6 | PY-MINI/B | IP21C Beyaz Flaşörlü Siren, EN54-3, EN54-23, 100dB | 60 | 60 | 0% | PP
7 | PY-KAFS | IP65 Flaşörlü Siren, EN54-3, EN54-23, 107dB | 250 | 250 | 0% | PP